[image: image1.jpg]Quark

http:/iwww.Quark-tec.com



EXCIMER　VUV　LAMPS　 QEF35ST
[image: image2.png]




 
[image: image3.png]2

nax g
Id
s
[ 4
e
s o
RE
L B
3
L 3
ane fo
EA

¢




Quarktechnology Co.,Ltd


 


167kinokochou ibarashi okayama 


                             TEL: 81+86-662-1367


                             FAX: 81+86-662-2230





              　　　　　　　　　　








Specification





Power supply unit


Rated power	：300W


Power supply voltage：AC100V　


Dimension	：480(W)×439(D)×149(H)mm


Weight		：ca.8kg





Lamp housing


Lamp　　　		：TYPE1　126nm  5mW/cm2


　　　　　　　　　　　　　　：TYPE2　172nm　50mW/cm2


		：TYPE3　222nm　15mW/cm2


Irradiation surface	：35φmm 


Dimension	：180(W)×180(D)×400(H)mm


Weight		：ca.6kg


Cooling		：Water　Nitrogen　


*126nm need Ar 4L/min














Application


VUV cleaning


Dry　Etch　　　　Dry　Ashing


UV　anneal　　　UV　Cure


CVD　　etc...


光CVDなど成膜装置











