[image: image1.jpg]Quark

http:/iwww.Quark-tec.com



研究開発用エキシマ照射装置　 QEF35ST
[image: image2.png]




 
[image: image3.png]2

nax g
Id
s
[ 4
e
s o
RE
L B
3
L 3
ane fo
EA

¢




Quarktechnology Co.,Ltd


 


167kinokochou ibarashi okayama 


                             TEL: 81+86-662-1367


                             FAX: 81+86-662-2230





              　　　　　　　　　　








仕様


電源


定格電力		：300W


供給電圧		：AC100V　


外形寸法		：480(W)×439(D)×149(H)mm


重量		：8kg





ランプハウス


ランプ		：波長172nmまたは126nm


照射強度		：50mW/cm2　　照度分布±5%


照射窓		：35φmm 


外形寸法		：180(W)×180(D)×400(H)mm


重量		：6kg


冷却		：市水　及び　窒素


＊波長126nmの場合Arガスの供給による照度5mW/cm2

















用途


表面洗浄、成膜、バイオテクノロジー


太陽電池材料評価


酸化膜除去　　　表面改質


光CVDなど成膜装置











